## SOUPRAVA
SOUPRAVA ČERPACÍ TECHNOLOGIE - BEZ MONTÁŽE
SOUČÁSTI SOUPRAVY | CENA bez DPH | CENA vč. DPH 21%
Čerpadlo FORWASTE Ovládací automatika ELEDO PERFEKT Zpětná klapka s ventilem KVF09 Konzole s hladinovými snímači Spojovací armatury a drobný ins. materiál | 27.644,50 | 33.450,-
Montáž soupravy může být prováděna pouze osobou s potřebnou kvalifikací
Čerpadlo a hladinové snímače jsou opatřeny 15m dlouhými kabely. To je dostačující pro vzdálenost ovládací automatiky cca 8m od čerpací jímky
SOUPRAVA ČERPACÍ TECHNOLOGIE - VČ. MONTÁŽE
SOUČÁSTI MONTÁŽE | CENA bez DPH | CENA vč. DPH 12%
Čerpadlo FORWASTE Ovládací automatika ELEDO PERFEKT Zpětná klapka s ventilem KVF09 Konzole s hladinovými snímači Spojovací armatury a drobný ins. materiál Instalace technologie, zapojení, odzkoušení | 32.589,28 | 36.500,-
Pro montáž soupravy je třeba zajistit stavební připravenost (usazení jímky, ele. přívod, atd.). Požadavky stavební připravenosti naleznete na našich webových stránkách.
K ceně montáže jsou přičítány cestovní náklady (při montáži do cca 20km je cestovné zdarma).
Montáž lze účtovat s 12% DPH pouze v případě, že se jedná o rodinný dům, nebo jiné tzv. sociální bydlení. Jinak účtujeme s DPH 21%.
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
NÁZEV POLOŽKY | CENA bez DPH | CENA vč. DPH 21%
Cestovní náklady za 1km | 14.85 | 18,-
Prodloužení kabelů snímačů a čerpadla o 5m | 1.570,24 | 1.900,-
Zatloukací plastový sloupek pro ovládání | 2.396,69 | 2.800,-
GSM Pager vč. zdroje a záložní baterie | 7.851,23 | 9.500,-
Sazba DPH za doplňkové položky bude upravena dle montáže (viz. výše).
Tento ceník vydal: PLASTY FRANK s.r.o., Hlavní 420, 252 07 Štěchovice, Provozovna: U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel. 603 188 281, frank@plastyfrank.cz Ceník je platný od 17.8.2024

## POLOŽKY SOUPRAVY
HLAVNÍ SOUČÁSTI SOUPRAVY ČERPACÍ TECHNOLOGIE
POLOŽKA | CENA (bez DPH) | CENA (s DPH 21%)
Čerpadlo FORWASTE (15m kabel) | 18668.59 | 22589
Stator hydraulické časti čerpadla - nerez | 489 | 592
Vřeteno hydraulické časti čerpadla - nerez | 462 | 560
Hřídel hydraulické časti čerpadla - nerez | 322 | 390
Spojka hřídele - nerez | 347 | 420
Zajišťovací kroužek - nerez | 6 | 8
Ovládací automatika ELEDO PERFEKT | 4200 | 5082
Motorový spouštěč pro čerpadlo FORWASTE | 776 | 939
Plovákový snímač (15m kabel) | 578 | 700
Plovákový snímač (10m kabel) | 454 | 550
Konzole plovákových snímačů | 1070 | 1295
Zpětná klapka s integrovaným pojistným ventilem KVF09 | 1640 | 1985
PVC kulový ventil 1¼ vni/vně | 280 | 339
Náhradní klička pro PVC kulový ventil | 95 | 115
Tento ceník vydal: PLASTY FRANK s.r.o., Hlavní 420, 252 07 Štěchovice, Provozovna: U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel. 603 188 281, frank@plastyfrank.cz Ceník je platný od 24.4.2023